Šilumos sunaudojimas daugiabučiuose namuose per 2018 m. spalio mėnesį

| Eil. Nr. | Adresas | Bendras namo plotas m² | Šildomas namo plotas m² | Sunaudota viso šilumos kWh | Bendro naudojimo kWh/ m² | Sunaudota šildymui kWh/ m² | Kaina Eur už 1 m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 aukštų iki 1992 m. statybos |
| 1 | Dariaus ir Girėno 4 | 361,220 | 180,080 | 1273,000 | 0,352 | 6,363 | 0,46 |
| 2 | Chodkevičiaus 17 | 460,360 | 326,880 | 2303,000 | 0,500 | 6,341 | 0,47 |
| 3 | Birutės 16 | 253,080 | 253,080 | 1749,000 | 0,691 | 6,220 | 0,47 |
| 4 | P. Cvirkos 3 | 259,550 | 259,550 | 1900,000 | 0,730 | 6,590 | 0,50 |
| 5 | Šaulių 19 | 286,440 | 190,510 | 1490,000 | 0,520 | 7,039 | 0,51 |
| 6 | Vilniaus 24 | 372,340 | 278,610 | 2257,000 | 0,609 | 7,291 | 0,54 |
| 7 | Šaulių 9 | 401,080 | 338,340 | 3094,000 | 0,771 | 8,231 | 0,61 |
| 8 | Šaulių 11 | 367,950 | 152,490 | 1517,000 | 0,412 | 8,954 | 0,64 |
| 9 | Algirdo 17 | 400,570 | 341,290 | 3612,000 | 0,902 | 9,525 | 0,71 |
|  | Namų grupės vidurkis: |  |  |  |  |  | 0,54 |
| 3 aukštų iki 1992 m. statybos |
| 10 | Chodkevičiaus 15 | 733,080 | 733,080 | 3481,000 | 0,475 | 4,273 | 0,32 |
| 11 | P. Cvirkos 1 | 419,310 | 419,310 | 2667,000 | 0,636 | 5,724 | 0,43 |
| 12 | Apuolės 6 | 766,800 | 651,910 | 5134,000 | 0,653 | 6,884 | 0,51 |
| 13 | Vytauto 3 | 654,100 | 390,400 | 2422,000 | 0,371 | 7,202 | 0,52 |
| 14 | Gedimino 10 | 412,380 | 412,380 | 3224,000 | 0,782 | 7,036 | 0,53 |
| 15 | Gedimino 9 | 531,740 | 531,740 | 4467,000 | 0,840 | 7,566 | 0,53 |
| 16 | Gedimino 7 | 519,840 | 519,840 | 4419,000 | 0,414 | 8,087 | 0,58 |
| 17 | Vilniaus 2 | 544,010 | 447,730 | 6937,000 | 1,275 | 13,945 | 1,04 |
|  | Namų grupės vidurkis: |  |  |  |  |  | 0,56 |
| 3 aukštų iki 1992 m. statybos renovuotas |
| 18 | Šatrijos 3 | 747,740 | 747,740 | 3496,000 | 0,314 | 2,830 | 0,21 |
| 19 | Chodkevičiaus 13 | 734,490 | 734,490 | 2412,000 | 0,328 | 2,956 | 0,22 |
| 20 | P. Cvirkos 13 | 420,090 | 420,090 | 1641,000 | 0,390 | 3,511 | 0,27 |
| 21 | Vytauto 5 | 538,380 | 208,630 | 914,000 | 0,173 | 3,943 | 0,28 |
| 22 | Gedimino 5 | 535,940 | 535,940 | 2345,000 | 0,437 | 3,938 | 0,30 |
| 23 | P. Cvirkos 7 | 597,060 | 510,490 | 2472,000 | 0,414 | 4,358 | 0,32 |
| 24 | P. Cvirkos 11 | 416,650 | 416,650 | 2145,000 | 0,521 | 4,627 | 0,35 |
|  | Namų grupės vidurkis: |  |  |  |  |  | 0,28 |
| 4 aukštų iki 1992 m. statybos |  |  |
| 25 | Šatrijos 14 | 1045,590 | 1045,590 | 6269,000 | 0,469 | 4,219 | 0,32 |
| 26 | Mosėdžio 13 | 1401,160 | 1401,160 | 6666,000 | 0,476 | 4,281 | 0,32 |
| 27 | Algirdo 21 | 705,260 | 428,580 | 2129,000 | 0,302 | 4,471 | 0,32 |
| 28 | Dariaus ir Girėno 35 | 700,880 | 700,880 | 4380,000 | 0,493 | 4,440 | 0,34 |
| 29 | Mokyklos 4 | 1511,160 | 1511,160 | 8768,000 | 0,580 | 5,222 | 0,39 |
| 30 | P. Cvirkos 5 | 556,650 | 556,650 | 3286,000 | 0,590 | 5,313 | 0,40 |
| 31 | Dariaus ir Girėno 33A | 685,080 | 633,040 | 4831,000 | 0,588 | 5,726 | 0,43 |
| 32 | Vilniaus 15 | 1525,140 | 1525,140 | 12208,000 | 0,632 | 5,691 | 0,43 |
| 33 | Mokyklos 2 | 1508,040 | 1508,040 | 10458,000 | 0,693 | 6,242 | 0,47 |
| 34 | Dariaus ir Girėno 33 | 693,120 | 572,920 | 4908,000 | 0,609 | 6,636 | 0,49 |
| 35 | Mokyklos 8 | 1515,250 | 1515,250 | 11187,000 | 0,738 | 6,645 | 0,50 |
| 36 | Gedimino 11 | 1202,260 | 1202,260 | 11170,000 | 0,748 | 6,737 | 0,51 |
|  | Namų grupės vidurkis: |  |  |  |  |  | 0,41 |
| 4 aukštų iki 1992 m. statybos renovuotas |  |  |
| 37 | P. Cvirkos 15 | 1012,320 | 1012,32 | 3435,000 | 0,339 | 3,050 | 0,23 |
| 38 | Vaižganto 8 | 2115,650 | 2037,430 | 10578,000 | 0,348 | 3,480 | 0,26 |
| 39 | Gedimino 3 | 1494,220 | 1494,220 | 8618,000 | 0,577 | 5,190 | 0,39 |
|  | Namų grupės vidurkis: |  |  |  |  |  | 0,30 |
| 4 aukštų po 1992 m. statybos (naujas) |  |  |
| 40 | Mosėdžio 13A | 1090,100 | 1090,100 | 7950,000 | 0,641 | 5,648 | 0,43 |
| 5 aukštų iki 1992 m. statybos |  |  |
| 41 | Algirdo 6 | 2257,120 | 2204,630 | 5903,000 | 0,262 | 2,409 | 0,18 |
| 42 | Vilniaus 11 | 2550,760 | 2107,210 | 6287,000 | 0,246 | 2,686 | 0,20 |
| 43 | Algirdo 8 | 1788,290 | 1788,290 | 5718,000 | 0,321 | 2,893 | 0,22 |
| 44 | Šatrijos 8 | 1364,73 | 1176,800 | 4162,000 | 0,305 | 3,184 | 0,24 |
| 45 | Šatrijos 33 | 2276,130 | 2142,500 | 11877,000 | 0,403 | 3,855 | 0,29 |
| 46 | Vytauto 13 | 2462,670 | 2110,350 | 9664,000 | 0,038 | 4,038 | 0,30 |
| 47 | Algirdo 4 | 4513,510 | 4480,430 | 26681,000 | 0,451 | 4,085 | 0,31 |
| 48 | Dariaus ir Girėno 31 | 3138,830 | 2999,420 | 1537,000 | 0,490 | 4,612 | 0,35 |
| 49 | Šatrijos 29 | 2929,350 | 2703,990 | 17103,000 | 0,481 | 4,685 | 0,35 |
| 50 | Sodų 3 | 3852,780 | 3788,740 | 25325,000 | 0,510 | 4,672 | 0,35 |
| 51 | Šatrijos 36 | 4584,730 | 4506,110 | 29977,000 | 0,513 | 4,693 | 0,35 |
| 52 | Vilniaus 38 | 2310,970 | 2231,390 | 11657,000 | 0,504 | 4,702 | 0,35 |
| 53 | Algirdo 2 | 2224,240 | 2015,800 | 13952,000 | 0,508 | 5,046 | 0,38 |
| 54 | Vilniaus 44 | 1950,200 | 1950,200 | 10978,000 | 0,563 | 5,066 | 0,38 |
| 55 | Vilniaus 42 | 1950,200 | 1876,360 | 13022,000 | 0,568 | 5,266 | 0,40 |
| 56 | Algirdo 9 | 2403,970 | 2403,970 | 14085,000 | 0,586 | 5,273 | 0,40 |
| 57 | Algirdo 11 | 2340,970 | 2340,970 | 15407,000 | 0,658 | 5,924 | 0,45 |
| 58 | Šatrijos 6 | 2276,240 | 2223,470 | 15376,000 | 0,675 | 6,224 | 0,47 |
| 59 | Vytauto 8 | 1982,380 | 1565,050 | 11101,000 | 0,587 | 6,383 | 0,47 |
| 60 | Šatrijos 31 | 2273,020 | 2273,020 | 20578,000 | 0,763 | 6,869 | 0,52 |
|  | Namų grupės vidurkis: |  |  |  |  |  | 0,35 |
| 5 aukštų iki 1992 m. statybos renovuotas |  |  |
| 61 | Šatrijos 34 | 2602,820 | 2522,710 | 8403,000 | 0,168 | 1,768 | 0,13 |
| 62 | Vilniaus 40 | 2243,690 | 2243,690 | 7434,000 | 0,205 | 1,844 | 0,14 |
| 63 | P. Cvirkos 19 | 1371,280 | 1233,840 | 5797,000 | 0,423 | 4,228 | 0,32 |
|  | Namų grupės vidurkis: |  |  |  |  |  | 0,20 |
|  | Vidurkis pagal visus namus: |  |  |  |  |  | 0,38 |

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis vidutinė lauko oro temperatūra spalio mėnesį buvo +6,1 C˚. Šildymo sezonas pradėtas 2018-10-18

Šilumos kaina 0,068 Eur/kWh su 9 proc. PVM, karšto vandens kaina 7,97 Eur/m³ su 9 proc. PVM.

UAB „Skuodo šiluma“ (8 440) 73 384